様式第２号（その１）（第５条関係）

液化石油ガス設備工事明細書（個別事項）

（容器：貯蔵能力５００ｋｇ超～３，０００ｋｇ未満）

| 項 目 |  | 確 認 事 項 | 確 認 |  | 備 考 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良 | 否 |  |
| 容器設置場所の状況 | 構造等 | □壁 （□ブロック □鉄筋コンクリート □鋼製 □その他（ ）） □床面（□ブロック □コンクリート □その他（ ）） | 良 | 否 | 構造図 |
|  | 屋 根 | □繊維強化セメント板 □薄鉄板等 □その他（ ） | 良 | 否 |  |
|  | 換気口 | □換気口面積（ ）cm2≧床面積（ ）m2×３００cm2/m2 □その他（ ） | 良 | 否 | 平面図 |
|  | 火気との距離 | □火気（ ）まで（ ）ｍ □不足の場合の措置方法（ ） | 良 | 否 |  |
|  | 転倒防止 | □チェーン □その他（ ） | 良 | 否 |  |
|  | 警戒標 | □ＬＰガス貯蔵設備 □燃 □火気厳禁 （□立入禁止 □緊急時連絡先） | 良 | 否 |  |
|  | 消火設備 | □粉末消火器（Ａ-４・Ｂ-１０以上× 本） | 良 | 否 |  |
|  | 保安距離 (１ｔ以上３ｔ未満） | □第１種保安物件： 実際距離（ ）m 保安物件の名称（ ） □第２種保安物件： 実際距離（ ）m 保安物件の名称（ ） 障壁構造：□必要 □不必要 | 良 | 否 | 構造図 |

（備考）１　該当する項目にレを付すこと。

２　確認の欄は基準の適合状況を確認して良・否を判定し該当個所を○で囲むこと。

３　備考欄に記入されている添付書類を別途添付すること。

４　付近の状況図及び敷地内配置図等を添付すること。

５　配管図（容器から使用末端ガス栓までの設置状況を示したもので、埋設管と地上管の区別をすること。）を添付すること。

６　気密試験（高圧部に係るものを除く。）は、自記圧力計を使用して行い、そのチャート紙の写しを添付すること。ただし、高圧部については、メーカーの試験成績書の添付に替えることができる。